## Dissolved Oxygen
Temperature [°C]	Voltage [V]	Lineare Regression		t [°C]	O2 [%]	U [V]			T[K]	Salinität	100% O2-Sättigung Wert [mg/L] nach Benson & Krause
16,125	1,61025	0,0466607142857143	0,863685267857143	21,5	100	1,865	0,01829	0,0359999999999999	294,65	0	8,82861492785682
15,125	1,570875	0,00151543925066265	0,020809430617138	21,5	0	0,036	0	0	294,65	0
14,125	1,5305	0,995798486620948	0,00633953721835096				1	0
13,125	1,47375	948,037906137188	4				#NV	0
12,125	1,434375	0,0381013895089286	0,000160758928571428				1,6726205	0
11,125	1,376875			Leitungswasser	U [V]	O2 [%]
				21,5	1,3	35,1111111111112

														Benson und Krause Formel
Signal(100%O2) vs Temperatur
Temperaturkompensation
t [°C]
U [V]
Kalibration Oxygen
0 - 100% bei 21.5°C
c(O2) [%]
U [V]

## TDS
Messung 1		U[V]	EC [µS/m]					Messung 2		U[V]	EC[µS/m]
BEG Zentralkläranlage		0,007875	0					BEG Zentralkläranlage		0,066625	48
2025-02-04		1,294875	1346					2025-02-18		0,13325	101
0,01 mol/L Kaliumchlorid		1,7375	1276					0,01 mol/L Kaliumchlorid		0,256125	186
und VE Wasser					0,339625	277
				0,470125	375
				0,54775	440
ROH:					ROH:		1,594875	1400

destilliert:					Leitffähigkeit in Mikrosiemens
Analog value: 56					0.01mil/L kcl verdünnt
Voltage: 0.007875V					48 Mikrosiemens
				Analog value: 525
mit kalibrationslösung					Voltage: 0.066625V
1276 Mikrosiemens
Analog value: 13904					101 Mikrosiemens
Voltage: 1.7375V					og value: 1058
temp: 20,5					Voltage: 0.13325V

1346 Mikrosiemens					186 Mikrosiemens
Analog value: 10362					Analog value: 2043
Voltage: 1.294875V					Voltage: 0.256125V

				277 Mikrosiemens
				Analog value: 2712
				Voltage: 0.339625V

				375 Mikrosiemens
				Analog value: 3756
				Voltage: 0.470125V

				440 Mikrosiemens
				Analog value: 4380
				Voltage: 0.54775V

				1400 Mikrosiemens
				Analog value: 12767
				Voltage: 1.594875V
Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Spannung Messungen 1
U[V]
EC[µS/m]
Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Spannung
U[V]
EC[µS/m]

## Turbidity
	Dfrobot Messung	BEG Messung
gain	U[V]	Turbidity[FNU]	Art
1	2,069375	0,24	VE Wasser
1	2,043875	41	Kläranlagen Probe
2/3	2,025375	41	Kläranlagen Probe
2/3	1,685625	555	Bariumchlorid
2/3	0,804	???	Mikroorganismen

			mit einem FNU messgerät
			0.24 fnu
			Analog value: 16553
			Voltage: 2.069375V

			41 fnu
			Analog value: 16352
			Voltage: 2.043875V
			gain 2/3
			Analog value: 10803
			Voltage: 2.025375V

			bariumchlorid
			555fnu
			Analog value: 8994
			Voltage: 1.685625V

			mikroorganismen

			Analog value: 3732
			Voltage: 0.804V
FNU
volt
fnu