## Tabelle1
Temperature [°C]	Voltage [V]	Lineare Regression		t [°C]	O2 [%]	U [V]			T[K]	Salinität	100% O2-Sättigung Wert [mg/L] nach Benson & Krause
16,125	1,61025	0,0466607142857143	0,863685267857143	21,5	100	1,865	0,01829	0,0359999999999999	294,65	0	8,82861492785682
15,125	1,570875	0,00151543925066265	0,020809430617138	21,5	0	0,036	0	0	294,65	0
14,125	1,5305	0,995798486620948	0,00633953721835096				1	0
13,125	1,47375	948,037906137188	4				#NV	0
12,125	1,434375	0,0381013895089286	0,000160758928571428				1,6726205	0
11,125	1,376875			Leitungswasser	U [V]	O2 [%]
				21,5	1,3	35,1111111111112

														Benson und Krause Formel
Signal(100%O2) vs Temperatur
Temperaturkompensation
t [°C]
U [V]
Kalibration Oxygen
0 - 100% bei 21.5°C
c(O2) [%]
U [V]